

Отключение на 06.09.2021 МРСК 
	06.09.2021
	08:00
	06.09.2021
	18:00
	ТП 6180 (МУП КЭС) ВЛ 0,4 кВ ТП 6180 1С гр.1(МУП КЭС)
	г. Копейск, ул. Попова, 1 -31,1а.1б                                          1-31,1а,1б
ул. Декабристов, 1а,2а 1-24                      ,1-24
ул. Декабристов	 СНТ     участок № 4                                                    участок 

	06.09.2021
	09:00
	06.09.2021
	11:00
	ТП 6459(МУП КЭС) ВЛ 0,4кВ ТП 6459 1С гр.4(МУП КЭС)
	КВЛ 0,4 кВ ТП 6459 1С гр.4 ых сетей.
	Матросова  2-22,2а,1-9
О.Кошевого2-22,1-245
Гастелло10,12,14,16  18         18
пер.Литейный	2,3,5,6  7, 8, 90 ,7,8,9
пер.Молодая Гвардия	7,9,13,15   ного освещения

	06.09.2021
	08:00
	06.09.2021
	18:00
	ТП 180 (АЭС Инвест) КЛ 0,4кВ ТП 180 2С гр.2
	г. Копейск. пр. Победы, 1а,
пр. Коммунистический 24,26………., 24,26
ул. Ленина, 57.
ул. Ленина, 69а, 69 - ревизияТП 180 2С 0,4кВ






