АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.11.2021 № 2815-п)

от    25.05.2021        №    1031-п

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года             № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», в целях сокращения административных барьеров и упрощения подготовки, оформления и выдачи документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных домах, администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить:

- Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме (приложение 1);

- Требования к составу проекта переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме (приложение 2);

- Требования к оформлению актов освидетельствования скрытых работ и осуществлению строительного контроля (приложение 3);

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

- Требования к учетно-технической документации на помещения в многоквартирных домах (приложение 4).

2.	Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет в семидневный срок со дня подписания настоящего постановления.

3.	Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с опубликованием настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных на эти цели.

4.	Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на первого заместителя Главы Копейского городского округа  Самарина К.А.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Копейского городского округа		      		     А.М. Фалейчик

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  								Копейского городского округа 							           от 25.05.2021 № 1031-п

Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки  помещений в многоквартирном доме

1.	Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме (далее - Требования) устанавливают особенности проведения работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2.	Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме, осуществляются на основании проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выполненного организациями членами саморегулируемой организации.

3.	К работам по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, осуществляемым на основании проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном  доме и требующим ведения строительного контроля, относятся:

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

1)	работы по переустройству:

- установка новых и перестановка существующих газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей;

- установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;

- установка в нежилых помещениях дополнительного оборудования (инженерного, технологического, санитарно-технического) или перенос существующего с прокладкой дополнительных подводящих сетей.

2)	работы по перепланировке:

- устройство (перенос, изменение границ) совмещенного санузла, уборных и ванных комнат;

- устройство несущих стен;

- устройство проемов в перекрытиях;

- устройство проемов в несущих стенах;

- устройство проемов в несущих (ненесущих) межквартирных стенах (с усилением в несущих стенах) для изменения границ помещений;

- заделка проемов в несущих стенах и перекрытиях;

- изменение конструкции и (или) устройство полов в домах с деревянными перекрытиями;

- устройство или разборка лестниц, подиумов, ступеней, пандусов;

- устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (из материалов, создающих нагрузку более 150 кг/кв.м);

- устройство или разборка перегородок в домах с деревянными перекрытиями;

- устройство (перенос) кухонь, кухонь-ниш;

- устройство антресоли площадью не более 40 процентов площади помещения, в котором она сооружается.

3)	работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, проведение которых связано с передачей в пользование (присоединением) части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома:

- создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) - без ослабления несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома;

- создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты здания, создания помещения, оснащения отоплением, инженерным и санитарно-техническим оборудованием, без надстройки стен, в том числе наружных;

- создание входов, входных групп (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов - общей площадью не более 10 кв.м (без учета площади пандуса для маломобильных групп населения), без устройства фундамента;

- создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания многоквартирного дома (дебаркадеры, стилобаты);

- устройство балконов, лоджий на первых этажах без устройства фундаментов и помещений, в том числе подземных, под лоджиями, балконами, и организации отопления;

- устройство каминов и (или) дымоходов;

- устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов;

- иные работы по переустройству и (или) перепланировке, связанные с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- иные работы по переустройству и (или) перепланировке, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома.

4. При устройстве входных групп (входов):

- на первом этаже в проектных решениях (проектах) предусматривать при устройстве входных групп с обустройством крылец (лестниц) размещение элементов (приспособлений, устройств), обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения.

- в подвальных и цокольных этажах, в том числе с устройством приямка, в проектных решениях (проектах):

- предусматривать создание (размещение) элементов (приспособлений, устройств), обеспечивающих беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения;

- не допускать понижение отметки пола подвала с выемкой грунта, устройство (создание) дополнительных помещений (капитальных пристроек) за внешними ограждающими конструкциями зданий.

- в случае наличия нескольких входных групп конструкции устраиваемых входных групп должны быть выполнены в единой архитектурно-художественной стилистике (единые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение, фактурная совместимость отделочных материалов, соотношение размерных параметров). При этом элементы конструкций устраиваемых входных групп не должны выступать за максимальную линию выступа крайних элементов существующих входных групп, отраженных в документах технической инвентаризации, относительно наружной стены объекта в горизонтальной плоскости фасада данного объекта. Высота устраиваемых входных групп не должна превышать максимальную высоту существующих входных групп, отраженных в документах технической инвентаризации, и линию перекрытий между первым и вторым этажами объекта.

- у одного нежилого помещения допускается устройство только одной входной группы, если иное не предусмотрено законодательством.

5. При устройстве накрытий (навесов) на террасах в проектных решениях (проектах) не допускается предусматривать надстройку стен нижерасположенного этажа (создание капитальных надстроек).

6. При устройстве лоджий (балконов) на первых этажах в проектных решениях (проектах):

- предусматривать единое архитектурное и стилистическое решение с существующими у многоквартирного дома лоджиями (балконами) в случае их наличия.

- не допускается устройство фундаментов и помещений (в том числе подземных) под лоджиями (балконами).

7.	Переустройство и (или) перепланировка помещений в многоквартирном доме, связанные с передачей в пользование части общего имущества, при которых создание входов, входных групп (лестниц, крылец) в подвальные либо цокольные помещения или входов и входных групп на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, допускаются при условии наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о передаче в пользование заявителю части данного земельного участка, оформленного протоколом.

8.	В случае когда земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не образован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, выполнение работ по переустройству и (или) перепланировке, предусматривающих создание входов, входных групп (лестниц, крылец) в подвальные либо цокольные помещения или входов и входных групп на первые этажи зданий, осуществляется без представления решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о передаче в пользование заявителю части данного земельного участка, оформленного протоколом, при условии, что габариты размещаемых входов и входных групп не нарушают границ примыкающих земельных участков.

9.	При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается:

- ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, затруднение доступа к инженерным коммуникациям, в том числе подземным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан;

- переустройство и (или) перепланировка помещений или смежных с ними помещений, при которых такие помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания;

- нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение;

- установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях;

- ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, демонтаж вентиляционных коробов (частично или полностью) и технических коробов;

- увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир;

- перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы, веранды и террасы;

- устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления;

- нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов;

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами, в стенах с вентиляционными каналами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий);

- перевод технических подполий в подвалы;

- устройство лоджий, балконов, террас, веранд на вторых и выше этажах;

- переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;

- мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными;

- устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями (газовая плита, газовые водонагреватели) без плотно закрывающейся двери с устройством решетки или зазора между дверью и полом площадью не менее            0,02 кв.м;

- объединение газифицированного помещения с жилой комнатой;

- устройство наружного тамбура и витрин за пределами внешних поверхностей (стен) в объектах;

- объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями;

- создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) - с ослаблением несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома;

- создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, предусматривающее увеличение высоты здания, создание помещения, оснащение отоплением, инженерным и санитарно-техническим оборудованием, с надстройкой стен, в том числе наружных;

- устройство на главном фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов;

- предусматривать понижение отметки пола подвала или цокольного этажа с выемкой грунта, в том числе устройство фундаментов;

- прокладывать транзитные инженерные коммуникации через смежные помещения при изменении границ помещений (объединение, разъединение).

10.	Работы, не являющиеся работами по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, не требующие согласования администрации Копейского городского округа, выполняемые по согласованию с иными организациями:

- установка индивидуальных приборов учета воды, замена (кроме переноса) полотенцесушителя. Данные работы согласовываются с организацией, осуществляющей  эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;

- установка наружных технических средств (антенн, защитных сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов. Данные работы согласовываются с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;

- замена газоиспользующего оборудования (газовой плиты, котла, колонки) в пределах помещения, в котором оно установлено в соответствии с первоначальным проектом на газоснабжение, а также установка индивидуальных приборов учета газа. Данные работы согласовываются с газоснабжающей организацией и с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;

- остекление балконов и лоджий, в случае их расположения на главных фасадах здания, расположенного на гостевых маршрутах. Данные работы согласовываются с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;

- замена входных дверей в помещение многоквартирного дома с изменением направления их открывания. Данные работы согласовываются с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

11.	Работы, не являющиеся работами по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме и не требующие согласования администрации Копейского городского округа и разработки проекта:

- ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков;

- устройство подвесных (натяжных) потолков;

- установка (замена) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;

- замена и установка входных дверей в жилое помещение в пределах существующего дверного проема без изменения направления их открывания;

- устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету);

- замена  электротехнических  изделий  (розетки,  выключатели, светильники), а также санитарно-технического оборудования (унитаз, ванна, умывальник, мойка, биде);

- установка вентиляционных приборов;

- демонтаж ванны и установка душевой кабины, перенос существующей и (или) установка дополнительной водоразборной арматуры, замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения (канализации), находящихся в помещениях многоквартирного дома, без изменения месторасположения санитарно-технического оборудования.

- перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.

- перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (за исключением случаев установки и перестановки газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей).

- устройство самораздвижных или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения внешних габаритов помещений.

- изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий.

12.	Требования к составу проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме утверждены настоящим постановлением.

13.	При проведении работ, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих Требований, проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подлежит согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее — УАиГ).

14.	- Исключен.

(исключен постановлением от 29.11.2021 № 2815-п)

15.	Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, затрагивающие газовое оборудование, выполняются специализированной организацией, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

16.  Проведение работ, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований, осуществляется на основании решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с последующим оформлением акта приемочной комиссии, подтверждающим завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, в соответствии с утвержденным административным регламентом.

Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, предусмотренные пунктом 3 настоящих Требований, могут выполняться:

а)	индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, на основании договора подряда.

Строительный контроль за проведением работ в ходе переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме осуществляется исполнителем работ;

б)	физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации, в случае, предусмотренном  пунктом 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Строительный контроль за проведением работ в ходе переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по выбору лица, владеющего указанным помещением на праве собственности, аренды, найма, пользования (далее — заявитель), осуществляется специалистом по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Указанный специалист выполняет функции строительного контроля по договору, заключенному:

-	с заявителем (в том числе, в случае, если работы выполняются им самостоятельно или с привлечением иного физического лица);

-	с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим работы по переустройству и (или) перепланировке на основании договора подряда.

Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в соответствии с решением о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме осуществляется на основании заявления (запроса) заявителя, представленного в период действия указанного решения в соответствии с утвержденным административным регламентом.

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

17. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, не включенных в пункт 3 настоящих Требований, осуществляется физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами с учетом следующих особенностей:

- по результатам проведения работ оформляется акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме;

- при производстве работ не предъявляются требования по ведению журнала производства работ, оформлению актов освидетельствования скрытых работ (за исключением акта (справки), подтверждающего проведение работ, затрагивающих газовое оборудование, силами специализированной организации).

18. Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме влечет за собой обязанность заявителя внести в установленном порядке изменения в технический паспорт помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНЫ
				                                            постановлением администрации

Копейского городского округа

от 25.05.2021 № 1031-п

Требования к составу проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

- Проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - проект) в текстовом и графическом выражении должен содержать:

- планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения.

- решения по устройству инженерного оборудования и заключение о функционировании внутренних инженерных сетей.

- решения по противопожарным мероприятиям.

- решения по организации производства работ, обеспечения доступности маломобильным группам населения (для нежилых помещений).

- Решения, предусмотренные в проекте, должны включать чертежи узлов и деталей, расчеты нагрузок, сведения по элементам и технологиям повторного применения, проработку предложений по колористике проектируемых элементов, по благоустройству территории и визуализации объекта (при проведении работ на фасадах объектов).

- Текстовые и графические материалы, входящие в состав проекта в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела, оформляются в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, свода правил, ведомственных строительных норм, санитарных правил и норм.

- Состав представляемого на рассмотрение проекта:

- пояснительная записка, в которой указываются реквизиты прилагаемых к пояснительной записке в подлинниках либо надлежащим образом заверенных копиях:

- обязательства проектной организации о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;

- перечня производимых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме;

- выписки из реестра членов саморегулируемой организации;

- документа, подтверждающего полномочия лица на подписание электронной подписью от имени проектной организации (в случае, если документация выдается в электронном виде);

- выводов проектной организации о возможности (невозможности) и допустимости (недопустимости) поведения каждого из планируемых мероприятий;

- план помещения с указанием исходной конфигурации помещения до переустройства и (или) перепланировки с экспликацией в масштабе М 1:100            (М 1:50).

- план помещения со схематичным отображением монтажно-демонтажных работ. Монтажные и демонтажные работы отображаются разными цветами (линиями) в масштабе М 1:100 (М 1:50).

- план помещения после переустройства и (или) перепланировки с экспликацией в масштабе М 1:100 (М 1:50).

- решения по размещению и функционированию внутреннего инженерного оборудования и инженерных систем.

- чертежи узлов, деталей, конструктивные решения и расчеты.

- технология и порядок производства работ.

- заключение о техническом состоянии несущих конструкций здания и о возможности производства планируемых работ.

Заключение о техническом состоянии несущих конструкций зданий и о возможности производства планируемых работ включает выводы о допустимости и технических условиях по проектированию и производству планируемых работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, а также в зависимости от их вида:

- о состоянии несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем с указанием в графической части несущих и ненесущих элементов и инженерного оборудования (в случае проведения работ по переустройству и (или) перепланировке в крупнопанельных, панельных и блочных многоквартирных домах, в проектную документацию включаются листы рабочих чертежей, разработанных для строительства такого дома, в которых замаркированы элементы несущих и ненесущих конструкций);

- о состоянии деревянных перекрытий переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме в уровне пола и потолка при переустройстве и (или) перепланировке помещения, имеющего деревянные перекрытия.

- При планировании производства работ, проведение которых связано с изменением внешнего архитектурного облика зданий, в состав представляемого на рассмотрение проекта дополнительно включаются:

- ситуационный план М 1:2000.

- чертежи элементов (фрагментов) фасадов, фотофиксация существующего положения и фотомонтаж проектного решения. Чертежи, фотофиксация и фотомонтаж выполняются в цвете и на художественно-графическом уровне, позволяющем полностью оценить характер предлагаемых изменений архитектурного облика здания.

- схема генплана прилегающего участка территории при планируемом изменении благоустройства или использовании (приспособлении) этого участка, обусловленных изменением внешнего архитектурного облика здания, выполненная на геодезической подоснове в М 1:500.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНЫ
				                                              постановлением администрации

Копейского городского округа

от 25.05.2021 № 1031-п

Требования к оформлению актов освидетельствования скрытых работ и осуществлению строительного контроля

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

1.	Исключен.

(исключен постановлением от 29.11.2021 № 2815-п)

2.	Заявитель при производстве работ обязан обеспечить:

1)	исключен;

(исключен постановлением от 29.11.2021 № 2815-п)

2)	ведение производства работ в соответствии с:

- проектом переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, согласованным управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.

- правилами и нормами производства и приемки работ;

- указаниями (предписаниями) специалиста строительного контроля;

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

3)	оформление документов и (или) актов освидетельствования скрытых работ;

4)	завершение производства работ по переустройству и (или) перепланировке помещения до окончания срока действия решения о согласовании проекта переустройства и (или) перепланировки помещения.

3.	Специалист по организации строительства, выполняющий функции строительного контроля:

(в ред. постановления  от 29.11.2021 № 2815-п)

- проверяет скрытые работы до закрытия их другими работами;

- присутствует при оформлении и подписывает акты освидетельствования скрытых работ, за исключением работ по установке, демонтажу, переносу газового оборудования;

- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соответствия производимых работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения, согласованному управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа;

4.	исключен.

(исключен постановлением от 29.11.2021 № 2815-п)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНЫ
				                                            постановлением администрации

Копейского городского округа

от 25.05.2021 № 1031-п

Требования к учетно-технической документации на помещения в многоквартирных домах

1.	Учетно-техническая документация на жилое помещение в многоквартирном доме

- учетно-техническая документация на жилое помещение состоит из технического паспорта жилого помещения (квартиры).

- учетно-техническая документация на жилое помещение должна содержать следующие сведения:

- адрес.

- сведения о многоквартирном доме: год постройки, общий процент износа.

- сведения о многоквартирном доме, которые вносятся в случае изготовления технических паспортов жилых помещений (квартир) в домах сложившейся застройки:

- этажность

- функциональное назначение

- материал перекрытий

- материал стен

- материал перегородок

- степень технического обустройства

- общая площадь всего (кв.м)

- жилая площадь (кв.м)

- поэтажный план жилого помещения (квартиры) по состоянию на дату последнего обследования.

- экспликация к поэтажному плану жилого помещения (квартиры).

- подсчет площадей помещений производится и указывается в экспликации.

2.	Учетно-техническая документация на нежилое помещение в многоквартирном доме

- учетно-техническая документация на нежилое помещение состоит из выписки из технического паспорта на здание (строение) со сроком давности не более пяти лет  или технического плана на нежилое помещение.

- учетно-техническая документация на нежилое помещение должна содержать следующие сведения:

- кадастровый или условный номер

- адрес

- назначение здания

- год постройки.

- этажность (без учета подземных этажей).

- функциональное назначение помещения

- материал перекрытий

- материал стен

- материал перегородок

- степень технического обустройства

- общая площадь помещения (кв.м)

- поэтажный план нежилого помещения по состоянию на дату последнего обследования, проведенного не более пяти лет назад.

- экспликацию к поэтажному плану нежилого помещения по состоянию на дату последнего обследования, проведенного не более пяти лет назад.

# Text boxes

Об организации переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах